Bericht über die Inspektion einer VMPA anerkannten Betonprüfstelle

VMPA-B-[Betreff]

Stand 10/2022

| Bezeichnung der Betonprüfstelle (komplette Postanschrift mit Tel., Fax und E-Mail) |  |
| --- | --- |
| Begutachtung am: |  |
| Begutachter: |  |
| Leiter der Betonprüfstelle (E-Schein-Nr.): |  |
| Fachpersonal: |  |
| Notwendige Prüfverfahren für die Anerkennung einer VMPA anerkannten Betonprüfstelle DIN EN 12350-1; DIN EN 12350-4; DIN EN 12350-5; DIN EN 12350-6; DIN EN 12350-7; DIN EN 12390-2; DIN EN 12390-3; DIN EN 12390-7. Weitere beantragte Prüfverfahren für Frischbeton DIN EN 12350-2; DIN EN 12350-8; DIN EN 12350-9; DIN EN 12350-10; DIN EN 12350-11; DIN EN 12350-12. Weitere beantragte Prüfverfahren am Festbeton und am Bauwerk DIN EN 12390-5; DIN EN 12390-6; DIN EN 12390-8; DIN CEN/TS 12390-9; DIN EN 12390-13; DIN EN 12504-1; DIN EN 12504-2. Zusammenfassung der Inspektion: |
| Auflagen: |  |
| Empfehlung – Verlängerung des Verzeichniseintrages ☒ Ja Gültig bis / ☐ Nein |  |
| (Ort, Datum) | (Unterschrift/Stempel) |

Ausstattung der VMPA anerkannten Betonprüfstellen

| Nr. | Ausstattung/Geräte | ja | nein | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Frischbetonprüfungen |  |  |  |
| 1 | Zwangsmischer Nenninhalt ≥ 30 l |  |  |  |
| 2 | Transportbehälter (DIN EN 12350-1) |  |  |  |
| 3 | Betonthermometer (Art / Kalibriernachweis) |  |  |  |
| 4 | Geräte für das Setzmaß (DIN EN 12350-2) |  |  |  |
| 5 | Geräte für das Verdichtungsmaß (DIN EN 12350-4) |  |  |  |
| 6 | Geräte für den Ausbreitversuch (DIN EN 12350-5) |  |  |  |
| 7 | Frischbetonrohdichte (DIN EN 12350-6) Waage |  |  |  |
|  | Typ / Wägebereich in kg (mindestens bis 30 kg) |  |  |  |
|  | Ablesegenauigkeit in g (≤ 10 g) / Letzte Kalibrierung |  |  |  |
|  | Behälter ( 5 l) / Letzte Kalibrierung |  |  |  |
|  | Verdichtungsgeräte (Rütteltisch, Innenrüttler ≤ 37 mm, Stampfer, Stocherstab) |  |  |  |
| 8 | Geräte zur Bestimmung des Luftporengehaltes (DIN EN 12350-7) |  |  |  |
| 9 | Geräte für den Setzfließversuch (DIN EN 12350-8) |  |  |  |
| 10 | Geräte für den Auslauftrichterversuch (DIN EN 12350-9) |  |  |  |
| 11 | Geräte für den L-Kasten-Versuch (DIN EN 12350-10) |  |  |  |
| 12 | Geräte für die Bestimmung der Sedimentationsstabilität im Siebversuch (DIN EN 12350-11) |  |  |  |
| 13 | Geräte für den Blockierring-Versuch (DIN EN 12350-12) |  |  |  |
| II | Festbetonprüfungen |  |  |  |
| 14 | Formen für Würfel mit 100, 150, 200 oder 300 mm Seitenlänge (DIN EN 12390-1) |  |  |  |
| 15 | Formen für Zylinder mit d = 100, 150 mm und einer Höhe h = 2 d (DIN EN 12390-1) |  |  |  |
| 16 | Formen für Prismen (Balken) mit d1 = d2 = 100, 150 mm und einer Länge L  3,5 d (DIN EN 12390-1) |  |  |  |
| 17 | Geräte zur Überprüfung von Probemaßen wie Messschieber, Stahllineal, Fühlerlehre, Stahlwinkel (DIN EN 12390-1) |  |  |  |
| 18 | Abgleich- oder Abschleifvorrichtung zur Probekörpervorbereitung |  |  |  |
| 19 | Wasserbecken oder Feuchtkammer zur Probekörperlagerung, Wassertemperatur: 20 2 oC (DIN EN 12390-2) |  |  |  |
| 20 | Geschlossener, vor Zugluft geschützter Raum zur Proben-lagerung, Lufttemperatur: 15 - 22 oC (DIN EN 12390-2) |  |  |  |
|  | Raumthermometer, Hygrometer |  |  |  |
| 21 | Festbetonrohdichte (DIN EN 12390-7) Waage |  |  |  |
|  | Typ / Wägebereich in kg (mindestens bis 15 kg) |  |  |  |
|  | Ablesegenauigkeit in g (≤ 1 g) / Letzte Kalibrierung |  |  |  |

| Nr. | Ausstattung/Geräte | ja | nein | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Druckprüfmaschine (DIN EN 12390-4) |  |  |  |
|  | Hersteller / Typ: |  |  |  |
|  | Baujahr: |  |  |  |
|  | letzte Kalibrierung am / durch: |  |  |  |
|  | Anzeigeabweichung der Kraftanzeige (Klasse): |  |  |  |
|  | Dehnzylindertest durchgeführt |  |  |  |
|  | Einhaltung der Belastungsgeschwindigkeit (DIN EN 12390-3) |  |  |  |
| 23 | Biegezugprüfung (DIN EN 12390-5) Lasteintragung: F/2 in Drittelpunkten u./o. mittige Einzellast |  |  |  |
| 24 | Spaltzugzugprüfung (DIN EN 12390-6), Hartfaserstreifen, Zentriervorrichtung |  |  |  |
| 25 | Gerät zur Prüfung der Wassereindringtiefe unter Druck für mind. 3 Probekörper (DIN EN 12390-8) |  |  |  |
|  | Manometer (500 50 kPa) – letzte Kalibrierung am: durch: |  |  |  |
| 26 | Dehnungsmessgerät, Einhaltung der Belastungszyklen (DIN EN 12390-13) |  |  |  |
| 27 | Geräte zur Bestimmung des Frost- und Frost-Tausalz-Widerstands – Abwitterung (DIN CEN/TS 12390-9) |  |  |  |
|  | Geräte zur Probekörpervorbereitung |  |  |  |
|  | Frosttruhe, Temperaturregime |  |  |  |
|  | Waage (Fehlergrenze 0,05 g) |  |  |  |
| III | Weitere Ausstattung |  |  |  |
| 28 | Kernbohrgerät und Diamanttrennsäge für Bohrkerne Ø 50 bis 150 mm (DIN EN 12504-1) |  |  |  |
| 29 | Rückprallhammer zur zerstörungsfreien Festigkeitsprüfung (DIN EN 12504-2) mit Prüfamboss |  |  |  |
| 30 | Bewehrungssuchgerät |  |  |  |
| 31 | Geräte zur Bestimmung der Kornrohdichte (DIN EN 1097-6) |  |  |  |
| 32 | Geräte zur Bestimmung der Schüttdichte von Gesteinskörnungen (DIN EN 1097-3) |  |  |  |
| 33 | Geräte zur Bestimmung von organischen Bestandteilen (DIN EN 1744-1) |  |  |  |
| 34 | Geräte zur Bestimmung der Eigenfeuchte der Körnungen (Darrgerät/Trockenschrank) |  |  |  |
| 35 | Siebsatz 0,063 mm bis 63 mm mit Zubehör (DIN EN 933-1) |  |  |  |
| 36 | Geräte zur Prüfung von Einpressmörtel (DIN EN 445) |  |  |  |
| IV | Anforderungen an Personal und Prüfberichte |  |  |  |  |
| 37 | Arbeitsplatz, Aufbewahrung der Prüfprotokolle (mind. 5 Jahre) |  |  |  |  |
| 38 | Probenregistrierung / Laborbücher |  |  |  |  |
| 39 | Prüfzeugnisvordrucke - Normenkonformität |  |  |  |  |
| 40 | Aktuelle Prüfnormen |  |  |  |  |
| 41 | Nachweis der Rückverfolgbarkeit |  |  |  |  |
| 42 | Unterschriftsberechtigung |  |  |  |  |
| 43 | Schulung Fachpersonal der Betonprüfstelle |  |  |  |  |